## Slide 1: Bureau de la CLE 14 mars 2018
Ordre du jour:
Étude de restauration de la continuité écologique de l’Yèvre aval et de l’Annain
Avis – Projet de centrale hydroélectrique au droit du barrage de l’Abattoir à Vierzon
Avis – Aménagement de la ZAC des Breuzes à Bourges

## Slide 2: Étude de restauration de la continuité écologique
Étude de restauration de la continuité écologique de l’Yèvre aval et de l’Annain
Présentée par le SIVY
Jérémy JOLIVET – Responsable de la collectivité
Notes: Temps d’échange à l’issue de la présentation

## Slide 3: Avis du bureau de la CLE
Construction d’une centrale hydroélectrique au droit du barrage de l’abattoir à Vierzon
Présentation par la SARL Forces Motrices de Farebout
Jacques FONKENELL – gérant
M. FIAT
Notes: Temps d’échange à l’issue de la présentation

## Slide 4
Analyse des incidences et des mesures ERC
Continuité écologique
Les espèces cibles prises en compte par le projet sont l’Anguille, la Truite Fario, le Brochet, le Chabot et la Lamproie de Planer. Le barbeau, la vandoise et le hotu sont présents sur le bassin et font partie des espèces prioritaires pour la continuité écologique définies par la DREAL et l’AFB à l’échelle régionale. Il conviendrait donc de les intégrer aux espèces holobiotiques cibles. En revanche il n’y a aucun intérêt à considérer comme cible la lamproie de planer et le chabot (très faible capacité de nage, peu de déplacements).
Concernant le projet de passe à poisson, la justification du débit de dimensionnement serait la bienvenue.
Avis du bureau de la CLE
Notes: Quelques éléments pour expliciter l’avis proposé
Les éléments suivants sont centrés sur les enjeux en lien avec les documents du SAGE
Possible de passer selon teneur des échanges/débats/questions

## Slide 5
Analyse des incidences et des mesures ERC
Avis du bureau de la CLE
On peut noter également que sur les plans fournis, les échancrures sont de 20 cm alors que généralement les guides relatifs au dimensionnement des passes à poissons préconisent des échancrures d’au moins 30 cm. L’ouvrage étant situé au point d’entrée du bassin de l’Yèvre, et sans préjuger de la pertinence de la taille des échancrures proposée d’un point de vue technique, il conviendrait d’avoir une cohérence de dimensionnement avec les éventuels projets à venir sur le bassin de l’Yèvre.
Les bassins de retournement (bassins 13 et 7) ne devraient pas comporter d’angles droits pour éviter la formation de courants verticaux. Ils pourraient être « coupés » ou conçus avec des arrondis.
Notes: Quelques éléments pour expliciter l’avis proposé
Les éléments suivants sont centrés sur les enjeux en lien avec les documents du SAGE
Possible de passer selon teneur des échanges/débats/questions

## Slide 6
Avis du bureau de la CLE
La sortie piscicole est bien placée ; l’entrée piscicole est orientée parallèlement au jet de la turbine. Généralement il est demandé que le jet de la passe à poissons soit orienté vers celui de la turbine pour augmenter l’effet d’attrait. Il semblerait intéressant d’apporter la justification de ce choix dans le dossier.
Un dispositif de de « guidage », empêchant les poissons d’aller vers la turbine et les orientant vers l’entrée de la passe serait-il pertinent pour les autres espèces ?
Il serait intéressant que le dossier précise les conditions de surveillance d’entretien du dispositif (registre des interventions…) et de les intégrer au règlement d’eau.
Notes: Quelques éléments pour expliciter l’avis proposé
Les éléments suivants sont centrés sur les enjeux en lien avec les documents du SAGE
Possible de passer selon teneur des échanges/débats/questions

## Slide 7
Autres aspects
Le dossier ne fournit aucune méthode de calcul pour l’obtention du module de l’Yèvre au droit du barrage de l’Abattoir ; il découle toutefois de ce module une proposition de débit réservé à 1,3m3/s.
De même pour le débit alloué au Canal de Berry (300l/s): provenant de mesures instantanées, il n’est pas explicité si ces mesures ont été faites à un moment où des activités de navigation étaient en cours (éclusées potentielles prises en compte par ces mesures) ni si le gestionnaire a validé ce débit (Syndicat du Canal de Berry).
Avis du bureau de la CLE
Extrait étude d’incidence p.35
Notes: Quelques éléments pour expliciter l’avis proposé
Les éléments suivants sont centrés sur les enjeux en lien avec les documents du SAGE
Possible de passer selon teneur des échanges/débats/questions

## Slide 8
D’une manière générale, il semble important d’alerte sur les conflits d’usage potentiels si l’évaluation initiale des besoins/des minimums légaux des différents usagers est insuffisante.
Également, le dossier prend bien en compte les contraintes de répartition de débit avec la proposition de coordination et d’asservissement nécessaires. Toutefois il conviendra d’être vigilant sur la mise en œuvre opérationnelle et le respect de ces engagements qui ne dépendent pas tous uniquement du pétitionnaire : gestion et bon entretien du barrage de l’Abattoir par la Ville de Vierzon, non alimentation du Canal de Berry pour des débits inférieur au débit réservé, coordination avec le Moulin de l’Abricot…
Avis du bureau de la CLE
Notes: Quelques éléments pour expliciter l’avis proposé
Les éléments suivants sont centrés sur les enjeux en lien avec les documents du SAGE
Possible de passer selon teneur des échanges/débats/questions

## Slide 9
Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Parmi les 14 orientations du SDAGE, le projet concerne notamment :
1 : « repenser les aménagements de cours d’eau » :
  1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
  1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions marines
  1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques
  1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
  1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau
9 « préserver la biodiversité aquatique » et notamment la disposition 9A – restaurer le fonctionnement des circuits de migration
Avis du bureau de la CLE
Notes: Le projet semble être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

## Slide 10
Compatibilité avec le SAGE
Le PAGD de la ressource en eau du SAGE Yèvre Auron fixe des objectifs généraux ; le projet concerne principalement:
Objectif 1.4 « optimiser les usages pour réduire les quantités d’eau utilisées et limiter les pertes » et notamment la disposition 1.4.5 « réduire les prélèvements du Canal ». Le projet vise implicitement cet objectif puisqu’il propose un débit prélevable par le Canal à Vierzon, le contrôle de ce débit entrant et sa régulation.
Objectif 4.3 « restaurer la continuité écologique des cours d’eau » et notamment les dispositions suivantes :
4.3.2 « atteindre l’objectif de réduction des taux d’étagement existant sur le cours d’eau concerné » fixé à 40% pour 2017 sur cette portion de l’Yèvre. Le projet ne participe pas à la diminution du taux d’étagement
4.3.4 « traiter les obstacles à la continuité écologique des cours d’eau » notamment en souhaitant que les pétitionnaires étudient et proposent des solutions de restauration de la continuité écologique. Ainsi, le projet comporte l’aménagement d’une passe à poissons pour répondre à cette problématique.
Avis du bureau de la CLE
Notes: Taux d’étagement de l’Yèvre : estimé à 100% (Yèvre de Osmoy à sa confluence avec le Cher) - (source : p. 105 du PAGD du SAGE Cher amont).

## Slide 11
Le Règlement du SAGE Yèvre-Auron comporte 2 articles qui concernent le projet:
Article 6 : «assurer la restitution du débit minimum biologique au droit des ouvrages de prise d’eau des plans d’eau et des biefs de moulin ou canaux »
Cette disposition a bien été prise en compte avec la proposition d’un débit réservé et de l’établissement d’un règlement d’eau pour l’ouvrage
Avis du bureau de la CLE
Notes: Le Règlement du SAGE édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD et est opposable à l’administration, aux collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.

## Slide 12
Article 9 : « préserver l’intégrité du lit mineur des cours d’eau » Autorisation de modification du profil, couverture, curage de cours d’eau ou remblai en lit majeur seulement pour des opérations déclarées d’utilité publique ou présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence ou dont l’intérêt est démontré pour l’atteinte du bon état des cours d’eau.
L‘installation de la passe et de la turbine induisent une modification du profil en travers (rive droite) et un curage avec réinjection des matériaux en aval.
Le projet permettra d’améliorer les conditions de continuité piscicole du bassin.
Extrait DAE p.228
Avis du bureau de la CLE

## Slide 13
Proposition
Avis du bureau de la CLE
Le projet semble bien prendre en compte les contraintes d’usage, d’hydraulique ainsi que les enjeux environnementaux. L’aménagement d’une passe à poissons au droit du barrage de l’Abattoir permettra d’améliorer les conditions de continuité piscicole de l’ensemble du bassin de l’Yèvre puisque cet ouvrage est situé à son extrémité aval.
Le projet semblant compatible avec le PAGD et le règlement du SAGE Yèvre-Auron, il est proposé d’émettre un avis favorable sur le dossier de demande d’Autorisation sous réserve:
d’apporter des précisions sur les méthodes de calcul pour l’obtention du module de l’Yèvre au droit du barrage de l’Abattoir dont découle la proposition de débit réservé.
de la réinjection de l’ensemble des sédiments extraits conformes aux seuils de teneur en polluants.
Par ailleurs la CLE recommande :
plus de précision sur les méthodes d’obtention des débits utilisées dans l’ensemble du dossier, notamment celui affecté au Canal de Berry;
que les bassins de retournement de la passe à poissons ne présentes pas d’angle droit;
que le projet de règlement d’eau intègre un article sur l’entretien et la surveillance du dispositif de franchissement piscicole;
De préciser les moyens d’évaluation de l’efficacité du dispositif de franchissement piscicole.
Notes: - Synthèse des échanges à faire pour modifications/amendements
- Modifications à valider, s’il y en a
Avis à délibérer: contre / abstention / pour

## Slide 14: Avis du bureau de la CLE
Zone d’aménagement concertée des Breuzes - Bourges
Présentation par la SEM Territoria
Emilie RONDEAU – chargée d’opération
Notes: Temps d’échange à l’issue de la présentation

## Slide 15
Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Parmi les 14 orientations du SDAGE, le présent projet concerne directement et plus particulièrement l’orientation suivante :
3D : « Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée » :
  Disposition 3D-1 : prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements
  Disposition 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales
  Disposition 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales
Par ailleurs le projet prévoit la pose de panneaux pédagogique au niveau d’un bassin d’infiltration, en cohérence avec l’orientation 14B : « Favoriser la prise de conscience » et la disposition 14B-1.
Avis du bureau de la CLE
Notes: Le projet semble être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

## Slide 16
Compatibilité avec le SAGE
Le PAGD de la ressource en eau du SAGE Yèvre Auron fixe des objectifs généraux ; le projet concerne principalement l’objectif 3.2 « réduire la pollution par les collectivités et les particuliers » et notamment les dispositions suivantes :
Mettre en conformité les installations existantes, installer celles qui manquent et veiller à leur bon fonctionnement par la mise en place d’un carnet d’entretien ;
Limiter les rejets d’eaux pluviales au cours d’eau en développant les systèmes alternatifs de récupération des eaux pluviales.
Avis du bureau de la CLE
Notes: Le projet est compatible avec le PAGD du SAGE Yèvre-Auron

## Slide 17
Proposition
Avis du bureau de la CLE
L’aménagement de la ZAC des Breuzes n’engendrera pas de rejet d’eaux pluviales vers les eaux superficielles naturelles.
Le projet prend en compte les risques qualitatifs de l’infiltration des eaux vers le sous-sol par des mesures appropriées.
Pour ces raisons, et le projet semblant compatible avec le PAGD et le règlement du SAGE Yèvre-Auron, il est proposé d’émettre un avis favorable sur le dossier de demande d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour la réalisation de la ZAC des Breuzes.
Notes: - Synthèse des échanges à faire pour modifications/amendements
- Modifications à valider, s’il y en a
Avis à délibérer: contre / abstention / pour

## Slide 18
MERCI DE VOTRE ATTENTION
www.sage-yevre-auron.fr
Commission Locale de l’Eau
Hôtel du Département
Place Marcel Plaisant
18000 BOURGES
Cellule animation: Bureau B226
Pyramides, Route de Guerry - Bourges
06.84.08.50.88
cecile.falque@eptb-loire.fr